**План мероприятий подготовки к осенне – зимнему**

**периоду на 2020-2021 года в Высоковском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество** | **Сроки исполнения** | **Источник финансирования** |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода в с. Высокое, ул. Высоковская | 490 м | до 01.12.2020г. | Высоковское сельское поселение |
| 2. | Хлорирование водопроводной сети БР с. Высокое, д.Торбеево, д. Александрино | 3шт. | до 01.06. 2020г. | МУП «ЖКС» |
| 4. | Для бесперебойной подачи воды создать резерв насосов ЭЦВ | 3 шт. | резерв | Высоковское сельское поселение |
| 5. | Замена задвижек дм 100 | 2 шт. | до 01.08.2020г. | МУП «ЖКС» |
| 6. | Очистка водопроводных колодцев | 5 шт. | До 01.10.2020г. | МУП «ЖКС» |
| 7. | Профилактический ремонт с частичной заменой узлов водоразборных колонок | 2 шт. | До 01.12.2020г. | МУП «ЖКС» |
| 8. | Создать резерв материально-технических ресурсов для ликвидации последствий аварий на объектах МУП «ЖКС» | резерв | до 01.12.2020г. | МУП «ЖКС» |

Мастер «МУП ЖКС» В.Н.Бариненко