АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 декабря 2020 г.                                                                                  № 32

Об утверждении программы

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

на 2021-2024 годы Администрации

Тесовского сельского поселения

Новодугинского района Смоленской

области

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Тесовского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области,

Администрация  Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить  прилагаемую программу энергосбережения и повышения  энергетической эффективности на 2021-2024 годы  Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области от 18.05.2016 №19 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области на 2019годы»».

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тесовское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской области                                       А.И.Семенов

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области от 28 декабря 2020г. |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2024 гг.

Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

РАЗДЕЛ 1.

Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области ИНН 6711012082 КПП 671101001 ОКТМО 66630440101, Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение Юридический адрес: 215244, Смоленская область, Новодугинский район, с. Тесово, ул. Школьная, д. 16, оф.1, Фактический адрес: 215244, Смоленская область, Новодугинский район, с. Тесово, ул. Школьная, д. 16, оф.1, Тел. 8(48138) 2-66-17, 2-66-48, e-mail: novposel2012-2@yandex.ru Глава муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области: Семенов Александр Иванович |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 11.07.2011 № 197-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 12.12.2011 № 426-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 10.07.2012 № 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 № 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области Глава муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области: Семенов Александр Иванович |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области Глава муниципального образования Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области: Семенов Александр Иванович |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия 2021-2024 года включительно |
| Целевые показатели | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении – 3279 кВт*ч. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении – 0 л. Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 100%. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 56,14 кВт*ч/кв. м. 5. Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения – 2,03 кВт*ч/кв. м. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 598 тыс. руб. за счет бюджетных средств |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии 8265 квт*ч (80 тьс. рублей |

РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении (с учетом уличного освещения) | кВт*ч | не определено | не определено | не определено | - |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 (т) | - | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | не определено | не определено | не определено | не определено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | не определено | не определено | не определено | не определено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | не определено | не определено | не определено | не определено |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | - | не определено | - | - |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | н.д | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | н.д | - | - | - |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | н.д | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | н.д | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | н.д | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | не определено | не определено | не определено | не определено |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

*

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение 2020 (базового) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ (с учетом уличного освещения) | кВт*ч | не определено* | - | - | - | - |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | не определено* | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | не определено* | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | не определено* | - | - | - | - |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | не определено* | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3.

Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения об учреждении

| Полное наименование | Администрация Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Год образования | 2004 |
| Основной вид деятельности | 75.11.32 Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения в 2020 году составил: - на электроснабжение – 185 900 руб., году - уличное освещение – 462 400 руб., - моторное топливо (бензин) – 181 487 руб. ИТОГО: 829 787* руб. |

Тесовское сельское поселение образовано в 20 декабря 2004 года, путем слияния двух сельских округов: Тёсовского и  Татарского.

Руководствуясь областным законом Смоленской области № 71-з от 28.05.2015 г. «О преобразовании муниципальных образований Новодугинского района Смоленской области…» советом депутатов Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области было принято решение № 5 от 09.10.2015 г. «О реорганизации Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области и Администрации Капустинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области в форме присоединения к Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области».

Административный центр — село Тесово.

Территория сельского поселения составляет 471,3 кв. км.

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития сельского поселения.

В состав территории сельского поселения входит 41 населенный пункт.

Численность населения, проживающего в сельском поселении на 01.01.2020 год составляет – 1106 человек.

Характеристика зданий, строений, сооружений

Юридический и фактический адрес: офис 1, д. 16, ул. Школьная,                       с. Тесово, Новодугинский район,  Смоленская область, 215244.

Администрация муниципального образования Тёсовское сельское поселение Новодугинского района занимает 3 административных здания: с. Тесово, д. Татарка, д. Капустино.

Общая площадь всех занимаемых помещений – 223,3 м2, в том числе отапливаемая – 166,0  м2 .

В 2013 году Администрацией было пройдено первичное энергетическое обследование зданий (строений, сооружений), по итогам которого были выданы энергетические паспорта:

- Администрация Тесовского сельского поселения: Рег. №                                Э-014.265.0016 от августа 2013 года;

- Администрация Капустинского сельского поселения: Рег. №                       Э-014.265.0015 от августа 2013 года.

1. Административное здание Администрации с. Тесово

| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| --- | --- |
| Общая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 80,3 / 72,0 |
| Отапливаемый объём, м3 | 200,75 |
| Численность сотрудников, чел. | 7 |
| Краткая характеристика здания | Здание одноэтажное, стены кирпичные без утепления, перегородки кирпичные, крыша шиферная, скатная, без утепления с чердачным помещением (холодным), перекрытия железобетонные, окна – однокамерные из ПВХ профиля (7 шт.) |
| Фактический и физический износ, % | 70 |

Административное  здание Администрации д. Татарка

| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| --- | --- |
| Общая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 63,0 / 36,0 |
| Отапливаемый объём, м3 | 157,5 |
| Численность сотрудников, чел. | 1 |
| Краткая характеристика здания | Здание одноэтажное, стены сборно-щитовые, без утепления, межкомнатные перегородки из теса, чердачные перекрытия – деревянные, крыша шиферная, скатная, без утепления с чердачным помещением (холодным), окна – двойные деревянные рамы (5 шт.). |
| Фактический и физический износ, % | 70 |

Административное  здание Администрации д. Капустино

| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| --- | --- |
| Общая площадь/отапливаемая площадь, м2 | 80,0 / 58,0 |
| Отапливаемый объём, м3 | 200,0 |
| Численность сотрудников, чел. | 1 |
| Краткая характеристика здания | Здание одноэтажное, стены шлакобетонные, обложены кирпичом без утепления, межкомнатные перегородки деревянные, крыша шиферная, скатная, без утепления с чердачным помещением (холодным), окна – двойные деревянные рамы (4 шт.). |
| Фактический и физический износ, % | 70 |

Система электроснабжения

Поставщик электрической энергии - филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт», согласно договора на электроснабжение.

Электроснабжение административных зданий осуществляется по второй категории надежности электроснабжения, что соответствует характеру электроприемников, для которых в соответствии с СП-31-110-2003.

Основными потребителями являются  электрические панели отопления, осветительные установки, компьютерная техника, бытовые электроприборы, насосное оборудование артскважин.

В качестве источников света в зданиях используются лампы накаливания в количестве 23 лампы мощностью 60 Вт (д. Татарка,                           д. Капустино), 16  люминесцентных светильников мощностью 60 Вт                      (с. Тесово) и 1 энергосберегающей лампы мощностью  60 Вт (д. Татарка).

В зданиях Администрации поселения имеется 11 вводов электрической энергии. Установлены приборы учета электрической энергии:

1) с. Тесово:

- ЦЭ6807 (№ 55515404999) - класс точности 0.5S, 1.0; межповерочный интервал 16 лет (дата очередной поверки – 2021) – установлен в щите учета опоры №1;

- Меркурий 230AR02C (№ 05330336) – класс точности 1,0; межповерочный интервал  -16 лет (дата очередной поверки - 2027) - установлен в щите учета ВРУ - 0,38 административного здания;

- ЦЭ6803В (№ 0711361202559819) – класс точности 1,0(2,0), межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2022) – установлен в щите учета артскважины.

- ЦЭ6803В (№ 0711361202801758) – класс точности 1,0(2,0), межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2022) – установлен в щите учета артскважины.

2) д. Татарка:

- Меркурий 203.1 (№ 04739826) – класс точности  1,0(2,0); межповерочный интервал 16 лет (дата следующей поверки – 2027) - установлен в щите учета в здании Администрации;

- ЦЭ6803В (№ 0746980661443442) – класс точности 1,0(2,0), межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2024) – установлен в щите учета артскважины;

- ЦЭ6807п (№ 007129032001586) – класс точности 1,0(2,0), межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2023) – установлен в щите учета столовой.

3) д. Капустино:

- СЭТ3А-02-44-04/1п (№ 2970260409) – класс точности 2,0, межповерочный интервал – 10 лет (дата очередной поверки – 2018) – установлен в щите учета административного здания (отопление);

- Миртек-101 (не определено)  – класс точности 1,0; межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2030) – установлен в щите учета административного здания (освещение);

- Меркурий 230 АМ-02 (№ 00111403) – класс точности 1,0; межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2020) – установлен в щите учета опоры № 8 артскважины.

4) д. Минино: Меркурий 230 АМ-02 (№ 00647015) – класс точности 1,0; межповерочный интервал – 16 лет (дата очередной поверки – 2027) – установлен в щите учета опоры № А11 артскважины.

Система теплоснабжения

Отопление зданий Администрации поселения в д. Татарка и                                      д. Капустино индивидуальное, осуществляется от электрических панелей отопления в количестве 10 шт., в том числе д. Татарка – 4 электропанели, д. Капустино – 6 электропанелей, в дальнейшем планируется использовать 3 шт.

Отопление административного здания в с. Тесово центральтное, осуществляется от существующей угольной котельной МКОУ «Тесовская СШ», договора на теплоснабжение заключен не был, оплата за тепловую энергию не производится. Узлы учета тепловой энергии отсутствуют. В здании смонтирована однотрубная закрытая система отопления. Разводка труб вертикальная, нижняя, материал труб отопления – стальные водопроводные трубы. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные регистры отопления в количестве 9 штук, теплоноситель в системе отопления – вода.

Установлены деревянные оконные блоки с двойным остеклением в количестве 9 шт. (д. Татарка, д. Капустино) и   однокамерные оконные блоки из ПВХ профиля в количестве 7 шт. (с. Тесово).

Система водоснабжения и водоотведения

Здания Администрации Тёсовского сельского поселения не имеет центрального источника водоснабжения.

Вода используется на бытовые нужды из собственной артскважины (колодца), учет воды не ведется.

Потребленная вода в полном объеме принимается в сточные колодца.

Характеристика уличного освещения

На балансе Администрации находятся 84 светильников уличного освещения, оборудованных лампами ЖКУ-250 суммарной мощностью 21 кВт. Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии (согласно таблицы):

| № п/п | Наименование объекта | Тип счетчика | № прибора учета | МПИ | Год поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УО д. Дедюрево | ЦЭ6807П | 0712970708068832 | 16 лет | 2023 |
| 2 | УО с. Тесово | ЦЭ6807Пк | 60096101 | 16 лет | 2022 |
| 3 | УО с. Тесово | Меркурий 201.5 | 01977394 | 16 лет | 2024 |
| 4 | УО с. Тесово | Меркурий 203.1 | 04745184 | 16 лет | 2027 |
| 5 | УО д.Татарка | ЦЭ6807П | 0712970107765424 | 16 лет | 2023 |
| 6 | УО д. Петровская слобода | ЦЭ6807П | 0712970709718880 | 16 лет | 2023 |
| 7 | УО д. Никольская слобода | Меркурий 200 | 02138855 | 16 лет | 2024 |
| 8 | УО д. Петровская слобода | Меркурий 202.5 | 03141801 | 16 лет | 2024 |
| 9 | УО д. Ануфриевская слобода | Меркурий 202.5 | 03142101 | 16 лет | 2024 |
| 10 | УО д. Екатериновка | Меркурий 200 | 02138857 | 16 лет | 2024 |
| 11 | УО д. Гольнево | Меркурий 202.5 | 09136025 | 16 лет | 2027 |
| 12 | УО д. Болтилово | Меркурий 201.5 | 13839238 | 16 лет | 2028 |
| 13 | УО д. Быково | Меркурий 201.5 | 13841860 | 16 лет | 2028 |
| 14 | УО д. Минино | Меркурий 201.5 | 01980902 | 16 лет | 2024 |
| 15 | УО д. Усадище | Меркурий 201.5 | 07193418 | 16 лет | 2026 |
| 16 | УО д. Капустино | ЦЭ6807Б-1 | 00061873 | 16 лет | н.д. |
| 17 | УО д. Капустино | Меркурий 200.02 | 01258522 | 16 лет | н.д. |
| 18 | УО д. Капустино | Меркурий 201.4 | 05907826 | 16 лет | н.д. |

МПИ – межповерочный интервал

Характеристика потребителей моторного топлива

В 2015 году на балансе Администрации столи 3 единицы автотранспорта:

-  ВАЗ – 2107 - легковой автомобиль, вид топлива – бензин АИ-92, расход топлива по паспорту: 8,9 л/100 км;

- УАЗ – 31622 - легковой автомобиль, вид топлива – бензин АИ-95, расход топлива по паспорту: 15 л/100 км;

- ВАЗ – 21053- легковой автомобиль, вид топлива – бензин АИ-92, расход топлива по паспорту: 10,3 л/100 км.

Общий пробег автотранспортом за 2015 год составил 63 393 км.

В 2016 году УАЗ – 31622 списан, ВАЗ – 21053 – планируется к списанию, в дальнейшем будет использоваться только ВАЗ – 2107.

- Многоквартирные дома на территории МО

| Число домов, шт. | 1 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 366 |
| Численность проживающих, чел. | 16 |

Потребление энергоресурсов на территории МО

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | не определено | - | - |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | не определено | - | - |
| 3 | Холодное водоснабжение | м3 | не определено | - | - |
| Итого | - | - |

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия всего, в т.ч. на здания | 11 (4) | 11 (4) | 100 |
| Тепловая энергия (ГВС) | 1 | - | 0 |
| Холодное водоснабжение | не определено | - | 0 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 (базовом) году

Администрация Тёсовское сельское поселение

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 17900 | 112 900,0 | 2,202 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 55300 | 351 600,0 | 6,802 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | т (л) | 2,133 (2902) | 93 357,0 | 3,027 |
| Итого | 557 857,0 | 12,031 |

РАЗДЕЛ 4.

Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.