

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ДНЕПРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» марта 2018 года № 11

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения Днепровского

сельского поселения Новодугинского района

Смоленской области на 2019 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2019 год (приложение).

 2. Настоящее постановление с прилагаемой актуализированной схемой теплоснабжения разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в разделе Днепровское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации

Днепровского сельского поселения

Новодугинского района Смоленской области А.Г.Смородкина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Днепровского сельского поселения

Новодугинского района Смоленской области

от 26.03.2018 №11

**Актуализированная схема теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2019 год**

 **Оглавление**

**1.** Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2019 год …………………….................... 3

**2.** Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2019 год …………………………………………………… 3

**3.** Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

**4.** Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии……………… 3

**5.** Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2019 год …………………………………………….. 3

**6.** Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………. 4

**7.** Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия ………………………………………………………… 4

**8.** Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории МО Днепровское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области.

 **1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2019 года**

 Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении».

 Актуализация схемы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на период до 2019 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области».

2. **Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2019 года**

 Изменений не предусматривается.

**3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального**

**строительства**

 Изменений не предусматривается.

**4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии**

 Изменений не предусматривается.

**5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2019 года** Изменений не предусматривается.

 Изменений не предусматривается.

**6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива**

 Изменений не предусматривается.

**7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия**

Изменений не предусматривается