Приложение 1
к постановлению
Администрации
Высоковского сельского поселения
Новодугинского района
Смоленской области
от 21.09.2011г. N 38

ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСОКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2011-2020 ГОДЫ

Паспорт Программы

Наименование Программы 	"Комплексное          развитие           объектов
жилищно-коммунального    хозяйства    и    систем
коммунальной инфраструктуры Высоковского сельского
поселения Новодугинского  района  Смоленской  области"
на 2011-2020 годы                                      	
Обоснование            
необходимости          
разработки Программы   	Федеральный закон  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об
основах   регулирования    тарифов    организаций
коммунального комплекса"                         	
Заказчик Программы     	Администрация  Высоковского сельского    поселения
Новодугинского района Смоленской области             	
Разработчик Программы  	Администрация  Высоковского сельского   поселения
Новодугинского района Смоленской области             	
Основные цели и  задачи
Программы              	цели Программы:                                  
- развитие сетей коммунальной инфраструктуры;    
- обеспечение комфортных и благоприятных  условий
проживания населения;                            
- обеспечение доступности  для  населения  систем
коммунальной инфраструктуры;                     
-    уменьшение    затрат    на    предоставление
коммунальных услуг.                              
Задачи Программы:                                
- реконструкция и строительство объектов водоснабжения;
- расширение газораспределительной сети  на территории Высоковского сельского поселения;

	
Сроки        реализации
Программы              	2011-2020 годы                                         	
Объемы   и    источники
финансирования         
Программы              	всего по Программе – 50 632,4 тыс.рублей, в т.ч.:             
- местный бюджет – 6902,5  тыс.руб.; из них:        
на разработку проектно-сметной документации  - 4 294,4 тыс. руб.;                  
-федеральный бюджет-       0   тыс. руб
- областной бюджет -           0    тыс. руб.	
Ожидаемые      конечные
результаты   реализации
Программы и  показатели
социально-экономической
эффективности          	-   обеспечение   населенных пунктов Высоковского сельского поселения водоснабжением;                                  
уменьшение процента износа инженерных сетей:   
водоснабжения на 3,6% 
-  газификация населенных пунктов на территории Высоковского сельского поселения;
увеличение процента газифицированных населенных пунктов на    19,5 %                           	
Орган, ответственный за
реализацию Программы   	Администрация  Высоковского сельского   поселения
Новодугинского района Смоленской области             	

1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы

По состоянию на 01.01.2011 население Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области составляет 1,4 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 43,5 тыс. кв. м, в том числе муниципальный жилищный фонд – 9,2 тыс. кв. м.
Одним из приоритетов жилищной политики в Высоковском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. 
На балансе Высоковского сельского поселения имеется:26,94 км водопроводных сетей, из них 18,28км имеют срок службы свыше 20 лет. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений на них превышает 65 процентов. В Высоковском сельском  поселении неучтенные потери воды составляют свыше 40 процентов от забранной из источников воды, при нормативе 15 процентов.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной.
В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.
Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Программа  предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно –коммунального предприятия, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В связи с тем, что  Высоковское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области  из-за  ограниченных возможностей  местного бюджета не имеет возможности  самостоятельно решать проблему  реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно - коммунального хозяйства в целях улучшения  качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования.

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,
сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно – коммунальных услуг.
Реализация данной  цели предполагает выполнение следующих задач: 
- развитие систем водоснабжения;;
- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения;
- развитие сетей газоснабжения;

Технические характеристики объектов коммунальной
инфраструктуры Высоковского сельского поселения Новодугинского
района Смоленской области
Таблица 1

N   
п/п  	Наименование основных фондов          	Ед.  
изм. 	Всего по 
Высоковскому
сельскому
поселению 	
1.    	Водоснабжение                                   			
1.1.  	Протяженность водопроводных сетей               	км    	26,94   	
1.1.1.	В т.ч. требуют замены                           	км    	18,28	
1.2.  	Износ водопроводных сетей                       	%     	67    	
1.3.  	Подано воды в сеть                              	тыс.  
куб.  
м. год	 18,16  	
1.4.  	Отпущено воды всем потребителям                 	тыс.  
куб. м
год   	 15,79  	
1.5.  	В т.ч. населению                                	тыс.  
куб. м
год   	 13,61   	
1.6.  	Потери питьевой воды                            	тыс.  
куб. м
год   	 2,37   	
1.7.  	Процент утечек от поданной в сеть воды          	%     	 15    	

2.1. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд населенных пунктов Высоковского сельского поселения являются три артезианские скважины:
1. Высоковская  артезианская скважина, расположенная  по адресу: Россия, Смоленская область, Новодугинский район с.Высокое:
артезианская скважина N 1728/ГВК 66203567, глубиной 47 погонных метров, диаметр осадной трубы 273 мм; год бурения 1969, год ввода в эксплуатацию-1972;
насос ЭЦВ -65-90, производительность 6,5 куб.м. в час;
башня водонапорная, стальная БР-25, с баком -  сооружение высотой 25 погонных метров. 
2. Торбеевская артезианская скважина, расположенная по адресу: Россия, Смоленская область, Новодугинский район д.Торбеево:
артезианская скважина N 3645/ГВК 6620578, глубиной 45 погонных метров, диаметр осадной трубы 273 мм; год бурения 1991, год ввода в эксплуатацию 1991;
насос ЭЦВ 6,5-90, производительностью 6,5 куб.м. в час;
башня водонапорная стальная БР-25,с баком – сооружение высотой 18 погонных метров.
3. Артезианская скважина п.Д/о Александрино, расположенная по адресу: Россия, Смоленская область, Новодугинский район п.Д/о Александрино:
артезианская скважина N 2882/ГВК 66203513, глубиной 35 погонных метров, диаметр осадной трубы 273 мм; год бурения 1977, год ввода в эксплуатацию 1981;
насос ЭЦВ 6.5-90, производительность 6,5 куб.м. в час
В настоящее время подача питьевой воды в населенные пункты составляет 0,5 тыс. м3 в сутки.
Протяженность водопроводных сетей  сельского поселения 26,94 км, диаметр 60 - 100 мм, материал трубопроводов - сталь, полиэтилен. Способ прокладки - подземный.

Частые прорывы на водопроводных сетях приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в Высоковском сельском  поселении возможно только программно-целевым методом.

2.2. Газоснабжение

Обеспечение газом населенных пунктов на территории Высоковского сельского поселения ведется с межпоселковых газопроводов, которые тянутся с территории Вяземского муниципального района Смоленской области, а также с территории Новодугинского сельского поселения.
Протяженность газораспределительных сетей на территории Высоковского сельского поселения составляет:
- высокого давления  9292,85 м.
- среднего давления 1320 м.
-низкого давления  5894 м.
В настоящий момент на территории Высоковского сельского поселения газифицированы четыре населенных пункта: п.Д/о Александрино  и д. Торбеево , д.Щеголево, д.Никольское, проживающее в этих населенных пунктах население  составляет 46,5%  т.е менее половины от общего  количества народонаселения Высоковского сельского поселения.
 Для улучшения условий жизни населения необходимо проводить планомерную газификацию населенных пунктов на территории Высоковского сельского поселения. 
Решить проблемы, связанные с газификацией населенных пунктов и расширением газораспределительных сетей возможно только программно-целевым методом.

3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области.
Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:
- утверждение финансирования Программы Советом депутатов Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на очередной финансовый год;
- заключение договоров на выполнение работ;
- осуществление контроля и приемки выполненных работ;
- финансирование выполненных работ.
- предоставление отчетов об объемах реализации муниципальной Программы и расходования средств а Администрация Смоленской области.
Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения торгов.

4. Организация управления Программой и контроль за ходом
выполнения Программы

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется администрацией Высоковского сельского  поселения.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Высоковского сельского поселения, которое несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.
Реализация, предусмотренных Программой мероприятий, осуществляется на основе заключаемых между заказчиком, в лице администрации Высоковского сельского поселения и исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Социально-экономические результаты от реализации
программных мероприятий

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:
1. Уменьшить процент износа сетей водоснабжения на 3,6%.
2. Увеличить количество газифицированных населенных пунктов на 19,5%
      
6.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования. 

Общий объем финансирования Программы составляет 50632,4 тыс. руб..

Объем финансирования Программы по годам ( тыс.руб.):

Источник финансирования	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Бюджет сельского поселения	0	926	1395,2	893,05	960,45	927,75	712,05	528,0	426,5	133,5	
Областной бюджет	0	972,8	7463,2	5004,6	4281,08	5155,08	4469,56	3176,8	2424,4	2029,2	
Федеральный бюджет
	0	243,2	1865,8	1251,15	1070,27	1297,77	1117,39	794,2	606,1	507,3	
Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего:		2142,0	10724,2	7148,8	6311,8	7380,6	6299,0	4499,0	3457,0	2670,0	
Объемы финансирования Программы на 2011 – 2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
к Программе
"Комплексное развитие объектов
жилищно-коммунального хозяйства
и систем коммунальной инфраструктуры
Высоковского сельского поселения"
на 2011-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Задача 1. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения
Финансирование мероприятий
(указанные суммы являются ориентировочными и подлежат уточнению и корректировке ежегодно)	
  N  
п/п 	Наименование 
мероприятий  	Срок   
исполнения	Ожидаемый   
результат от  
реализации   
программных  
мероприятий  
(количественные
показатели)  	Социально-экономические
показатели       
эффективности     
реализации программных 
мероприятий      	Орган,    
ответственный
за исполнение
мероприятий 
Программы  	
						Всего, тыс.руб. 	Местный бюджет, тыс.
руб.	Областной
бюджет,
тыс.руб.	Федеральный бюджет, тыс.руб.

1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию        
водопроводной 
сети в д. Торбеево по ул. Молодежная 
(от           
водопроводного
колодца,      
находящего    
возле квартиры Козловых до
водопроводного
колодца   около квартиры Семченковой Н.В.)	2012 г.    	    		Высоковское  сельское    
поселение    	128,0	128,0	0	0	
1.1.2.	Реконструкция водопроводной сети в д.Торбеево по ул. Молодежная (от водопроводного колодца, находящегося возле квартиры Козловых до водопроводного колодца около квартиры Семченковой Н.В.)	2012г.	1200м.			1280,0	64,0	972,8	243,2	
1.2.1.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети в д.Торбеево по ул.Центральная-2 (от водопроводного колодца около квартиры Сергеевой Л.А. до водопроводного колодца, расположенного около дома Сивушкиных)	2013г.				248,0	248,0	0	0	
1.2.2.	Реконструкция водопроводной сети в д.Торбеево по улице Центральная-2
(от водопроводного колодца около кв. Сергеевой Л.А. до водопроводного колодца, расположенного около дома Сивушкиных)	2013г.	2400м.			2480,0	124,0	1884,8	471,2	
1.3.1.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети  в д.Торбеево по  ул. Центральной (от водопроводного колодца, расположенного около здания Администрации сельского поселения до водопроводного колодца, расположенного около дома Лытнева Г.А.)	2013				88,0	88,0	0	0	
1.3.2.	Реконструкция водопроводной сети в д.Торбеево по ул.Центральная (от водопроводного колодца, расположенного около здания Администрации сельского поселения до водопроводного колодца, расположенного около дома Лытнева Г.А.)	2014г.	800м.			880,0	44,0	668,8	167,2	
1.4.1.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети в д.Торбеево 
( от водонапорной башни до  водопроводного колодца, расположенного около квартиры Борисовых)	2012г				118,0	118,0	0	0	
1.4.2.	Реконструкция водопроводной сети в д.Торбеево
 ( от водонапорной башни до водопроводного колодца, расположенного около квартиры Борисовых)	2013г.	1100м.			1180,0	56,0	896,8	224,2	
1.5.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети в с.Высокое ( от водопроводного колодца, расположенного около  дома до 4-х квартирного жилого дома)	2013г				108,0	108,0	0	0	
1.5.2.	Строительство водопроводной сети в с.Высокое (от водопроводного колодца, расположенного около дома до 4-х квартирного жилого дома)	2014г	1000м.			1080,0	54,0	820,8	205,2	
1.6.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство артезианской скважины в д.Торбеево	2013г				50,2	50,2	0	0	
1.6.2.	Строительство артезианской скважины в д.Торбеево	2014г	Глубина 45 м.			495,0	24,75	376,2	94,05	
1.7.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство артезианской скважины в с.Высокое	2014г				47,8	47,8	0	0	
1.7.2.	Строительство артезианской скважины в с.Высокое	2015г	Глубина 43 метра			473,0	23,65	359,48	89,87	
1.8.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство артезианской скважины в п.Д\о Александрино	2015г				47,8	47,8	0	0	
1.8.2.	Строительство артезианской скважины в п.Д/о Александрино	2016г.	Глубина 43 метра			473,0	23,65	359,48	89,87	
1.9.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство артезианской скважины в д.Коптево	2016г.				45,6	45,6	0	0	
1.9.2.	Строительство артезианской скважины в д.Коптево	2017г.	Глубина 41 метр			451,0	22,55	342,76	85,69	

  Задача 2. Строительство  и расширение газораспределительных сетей 
3.1.1	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по расширению газораспределительной сети в д.Торбеево	2012г.				306,0	306,0	0	0	
3.1.2.	Проведение строительных работ по расширению газораспределительной системы в д.Торбеево	2013г.	3000м.			3060,0	153,0	2325,6	581,4	
3.2.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной системы по улицам в с.Высокое	2012г.				310,0	310,0	0	0	
3.2.2	Строительство газораспределительной системы по улицам с.Высокое	2013г.	3040м.			3100,0	155,0	2356,0	589,0	
3.3.1.	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по расширению газораспределительной системы по улицам в  с.Высокое	2013г.				413,0	413,0	0	0	
3.3.2.	Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети по улицам в с.Высокое	2014г.	4070м.			4130,0	206,5	3138,8	784,7	
3.4.1.	Разработка проектно-сметной документации по расширению газораспределительной сети по улицам  в с.Высокое	2014г.				516,0	516,0	0	0	
3.4.2.	Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети по улицам в с.Высокое	2015г.	5100м.			5160,0	258,0	3921,6	980,4	
3.5.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Коптево	2015г.				48,0	48,0	0	0	
3.5.2.	Строительство газопровода до д.Коптево	2016г.	450м.			480,0	24,0	364,8	91,2	
3.6.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улицам д.Коптево	2015г.				188,0	188,0	0	0	
3.6.2.	Строительство газораспределительной сети по улицам д.Коптево	2016г.	1800м.			1880,0	94,0	1428,8	357,2	
3.7.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Мозжерово	2016г.				126,0	126,0	0	0	
3.7.2.	Строительство газопровода до д.Мозжерово	2017г.	1200м.			1260,0	63,0	957,6	239,4	
3.8.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улицам д.Мозжерово	2017г.				167,0	167,0	0	0	
3.8.2.	Проведение работ по строительству газораспределительной сети по улицам д.Мозжерово	2018г.	1600м.			1670,0	83,5	1269,2	317,3	
3.9.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Санники	2017г.				39,0	39,0	0	0	
3.9.2.	Строительство газопровода до д.Санники	2018г.	350м.			390,0	19,5	296,4	74,1	
3.10.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улице д.Санники	2018г.				131,0	131,0	0	0	
3.10.2	Строительство газораспределительной сети по улице д.Санники	2019г.	1250м.			1310,0	65,5	995,6	248,9	
3.11.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Васютники	2019г.				64,0	64,0	0	0	
3.11.2	Строительство газопровода до д.Васютники	2020г.	600м			640,0	32,0	486,4	121,6	
3.12.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улице д.Васютники	2019г.				138,0	138,0	0	0	
3.12.2	Строительство газораспределительной сети по улице с.Васютники	2020г.	1300м.			1380,0	69,0	1948,8	262,2	
3.13.1	Разработка проектно-сметной документации на  строительство газопровода до д.Гришково	2015г.				85,0	85,0	0	0	
3.13.2	Строительство газопровода до д.Гришково	2016г.	800м.			850,0	42,5	646,0	161,5	
3.14.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улицам д.Гришково	2016г.				168,0	168,0	0	0	
3.14.2	Строительство газораспределительной сети по улицам д.Гришково	2017г.	1600м.			1680,0	84,0	1276,8	319,2	
3.15.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Екатеринки	2017г.				54,0	54,0	0	0	
3.15.2	Строительство газопровода до д.Екатеринки	2018г.	500м			540,0	27,0	410,4	102,6	
3.16.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улице д.Екатеринки	2019г.				65,0	65,0	0	0	
3.16.2	Строительство газораспределительной сети по улице д.Екатеринки	2020г.	600м			650,0	32,5	494,0	123,5	
3.17.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Мысово	2015г.				310,0	310,0	0	0	
3.17.2	Строительство газопровода до д.Мысово	2016г.	3000м			3100,0	155,0	2356,0	598,0	
3.18.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети по улицам д.Мысово	2017г.				158,0	158,0	0	0	
3.18.2	Строительство газораспределительной сети по улицам д.Мысово	2018г.	1500м.			1580,0	79,0	1200,8	300,2	
3.19.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода до д.Замошье	2016г.				249,0	249,0	0	0	
3.19.2	Строительство газопровода до д.Замошье	2017г.	2400м.			2490,0	124,5	1892,4	473,1	
3.20.1	Разработка проектно сметной документации на строительство газораспределительной сети по улицам д.Замошье	2018г.				188,0	188,0	0	0	
183.20.2	Строительство газораспределительной сети по улицам д.Замошье	2019г.	1800м.			1880,0	94,0	1428,8	357,2