ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 77а

Утверждаю:

Генеральный директор ОГУЭПП

«Смоленскоблкоммунэнерго»

_____________________Табунов А.Н.

«____»_________________2014 г

МП

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Тёсовского сельского поселения

г. Смоленск, 2014

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	6

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	6

1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	14

1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	16

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	17

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	24

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	27

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	27

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	30

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	31

4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	33

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	33

5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	34

6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	35

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	36

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Тёсовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Тёсовском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Тёсовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Тёсовское сельское поселение, образованное в 2004 г., является одним из 6-ти аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Новодугинского района Смоленской области, центром соответствующей  сельской системы расселения.

Общая площадь: 345,7 км².

Расположение: восточная часть Новодугинского района

Граничит:

на севере — с Сычёвским районом;

на востоке — с Гагаринским районом;

на юге — с Вяземским районом;

на юго-западе — с Капустинским сельским поселением;

на северо-западе — с Новодугинским сельским поселением;

Крупные реки: Касня, Сежа.

Село Тёсово, являющееся административным центром поселения, расположено в северо-восточной части Смоленской области в 12 км к юго-востоку от пгт. Новодугино на берегу реки Касня.

В состав поселения входят 23 населенных пунктов.

На 01.01.2010 г. существующее население Тёсовского сельского поселения составляло 1 082 человек, постоянно проживающих в 20 населенных пунктах.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

На данный момент наблюдается уменьшение численности населения. В поселении сохраняется сложная обстановка на рынке труда. Среди безработных преобладают лица с низкой квалификацией и малым опытом работы, что затрудняет их трудоустройство.

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о населенных пунктах и количестве населения по Тёсовскому сельскому поселению Новодугинского района Смоленской области

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. | Тёсово Ануфриевская слобода Болтилово Быково Гольнево Дедюрёво Дубровка Екатериновка Заболонье Казарево Кожино Лопаково Милюково Никольская слобода Одноруково Петровская слобода Свакино Соколово Татарка Теплицы Хохлово Шилино Якшино | 490 11 5 16 51 51 1 44 0 0 9 3 6 28 21 112 2 3 212 0 2 8 7 |
|  | Всего | 1082 |

Тёсовское СП составляет 17,9 % территории Новодугинского МР, в нем сконцентрировано 10,1% от общей численности населения района.

Численность населения в Тёсовском СП (1 082 чел.) выше, чем средняя численность населения в СП Смоленской области (924 чел.), но ниже, чем в Новодугинском районе (2 317 чел.).

Этнический состав населения весьма разнообразен. На территории проживают более десятка национальностей, из которых доминирующее положение занимают русские – более 85,5%.

Таблица 2

Динамика численности населения 2008-2010 гг.

|  | 2008 г. | 2010 г. | Изменение численности, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская область | 974 100 | 966 000 | - 8 100 | - 0,8 |
| Новодугинский район | 11 096 | 10 700 | - 396 | - 3,6 |
| Тёсовское СП | 1 147 | 1 082 | - 65 | - 5,7 |

Из данной таблицы видно, что за последние 3 года изменение численности населения по району происходит меньшими темпами, чем по сельскому поселению:

- по району общая численность населения снизилась на 396 чел. или на 132 чел. ежегодно;

- по сельскому поселению происходит сокращение численности населения на 65 чел. или на 21 чел. ежегодно.

Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение численности населения в Тёсовском сельском поселении идет более высокими темпами, чем в Новодугинском районе и Смоленской области.

Демографический прогноз

Значительное снижение уровня рождаемости за последние годы обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения, так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д. Несмотря на некоторый рост в последние годы, рождаемость в районе и сельском поселении, в частности, остается низкой и не обеспечивает простого воспроизводства населения.

Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет и уровень смертности достиг недопустимо высокой величины. В полной мере это проявляется и в Новодугинском районе, как и Смоленской области в целом.

Как и по Смоленской области в целом, в Новодугинском районе смертность в сельских населенных пунктах гораздо выше, чем в городских. В первую очередь это обусловлено уровнем, качеством и доступностью медицинских учреждений, а также образом жизни сельских жителей. Основными причинами высокой смертности населения района являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти.

При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в основном за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения.

Средняя продолжительность жизни населения в Тёсовском СП составляет 57,5 года, в том числе мужчин – 54 года и женщин – 61.

Важными показателями демографической ситуации является половая и возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой войны, резко выраженная диспропорция половой структуры населения области и ее районов, включая и Новодугинский, постепенно сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода. Однако с середины 90-х годов наметилась четко выраженная тенденция уменьшения доли мужского населения.

Таблица 3

Половая структура населения

|  | мужчин |  | женщин |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Смоленская область | 433 734 | 44,9 | 532 266 | 55,1 | 966 000 | 100 |
| Новодугинский район | 4 954 | 46,3 | 5 746 | 53,7 | 10 700 | 100 |
| Тёсовское СП | 484 | 44,7 | 598 | 55,3 | 1 082 | 100 |

Таблица 4

Возрастная структура населения

|  | возрастная структура |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 |  | 7-17 |  | 18-55(60) |  | старше 56 (61) |  |  |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Смоленская область | 45 102 | 4,7 | 142 968 | 14,8 | 554 784 | 57,4 | 223 146 | 23,1 | 966 000 | 100,0 |
| Новодугинский район | 607 | 5,7 | 1 290 | 12,0 | 5 781 | 54,1 | 3 022 | 28,2 | 10 700 | 100,0 |
| Тёсовское СП | 46 | 4,3 | 116 | 10,7 | 677 | 62,6 | 243 | 22,4 | 1 082 | 100,0 |

Из данных таблиц можно сделать следующие выводы:

- соотношение мужского и женского населения в Тёсовском СП приблизительно равно аналогичным показателям по Новодугинскому району и Смоленской области;

- весьма резко различаются соотношения по возрастным категориям населения: численность населения нетрудоспособного возраста в Тёсовском СП меньше, чем по району и области (37,4% – в Тёсовском СП, 45,9% – в Новодугинском МР, 42,6% – в Смоленской области); численность трудоспособного населения в Тёсовском СП выше, чем по району и области (62,6% – в Тёсовском СП, 54,1% – в Новодугинском МР, 57,4% – в Смоленской области).

Численность трудоспособного населения Тёсовского СП составляет 677 чел. (62,6%), а нетрудоспособного, в свою очередь, – 405 чел. (37,4%). Из них пенсионеров – 243 чел. (60% от числа нетрудоспособного населения), население младше трудоспособного возраста – 162 чел. (40% от числа нетрудоспособного).

От общего числа трудоспособного населения (677 чел. или 62,6%) 162 чел. (23,9% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 26 чел. (3,8% от числа трудоспособного) – в сфере обслуживания.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 489 чел. (72,2% от трудоспособного населения) составляют лица, работающие за пределами сельского поселения (в основном в Смоленске, Москве, северных нефтегазодобывающих территориях России), лица, занятые в теневом секторе экономики, учащаяся молодежь, а также незарегистрированные безработные, проживающие преимущественно в отдаленных от центра сельских населенных пунктах и занимающиеся по большей части личным подсобным хозяйством, т.к. оно является первичной отраслью жизнедеятельности сельского жителя.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии.

Новодугинский район обладает благоприятным природно-географическим миграционным потенциалом, однако низкий уровень развития образовательной инфраструктуры, медленно развивающийся рынок труда, квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда, и как следствие высокий уровень безработицы, предопределили характер и возрастной состав мигрирующего на территорию района населения. Это по большей части временные миграции горожан из Смоленска и Москвы в основном на летнее время года, а также на постоянное место жительство – люди пожилых возрастов. При этом одной из главных проблем в миграционном обмене является выезд за пределы Новодугинского района наиболее активной и трудоспособной его части – молодежи, которая ударяется в поиски более выгодных условий труда и проживания.

Таким образом, в результате неравноценного миграционного обмена миграции населения только усиливают демографическую нагрузку в районе на трудоспособное население и обостряют ситуацию со старением трудовых ресурсов.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Тёсовского сельского поселения, входящего в состав Новодугинского района, на 2015 г., 2020 г., 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 5

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на конец 2015 г., чел. | Численность населения на конец 2020 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тёсовское сельское поселение | 980 | 870 | 750 |

## 1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В Тёсовском сельском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в селе Тёсово с питанием от подземных источников.

Водопроводная сеть Тёсовского сельского поселения является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

Система водоснабжения Тёсовского сельского поселения включает в себя:

- водопроводные сети  с. Тёсово протяженностью 5960 м;

- артезианские скважины – 2 шт;

- водонапорные башни - 2 шт.

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в сельском поселении нет.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Оборудование артскважин и водопроводные сети имеют большой износ.

Расход воды на пожаротушение

Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

## 1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в Тёсовском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых МУП «Жилищно-коммунальная служба».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Жилищно-коммунальная служба» на 2014 г. на услуги по водоснабжению.

Таблица 6

Производственная программа в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода)

МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период

регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 105,920 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 105,920 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,05 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 13,820 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 92,100 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 73,140 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 14,800 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 4,160 |

Рис. 1.  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 13,820 тыс. куб.м. или 13,05 %, потребление воды на собственные нужды отсутствует. Основным потребителем воды является население – 79 %.

Основные экономические характеристики предприятия по водопотреблению МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) представлены в следующей таблице.

Таблица 7

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на холодную питьевую воду МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на период регулирования (с 01.01.2014 по 31.12.2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 285,34 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 1940,95 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 586,17 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 563,45 |
| 5. | Материалы и запчасти | тыс.руб. | 434,03 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 243,16 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 25,64 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 1318,23 |
| 9. | Налоги | тыс.руб. | 80,34 |
| 10. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 181,36 |
| 11. | Себестоимость | тыс.руб. | 5658,66 |
| 12. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 5658,66 |
| 13. | Объем реализации услуг | тыс.м3 | 92,92 |

Рис. 2. Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основными частями затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 37 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 25 %,

- Страховые взносы – 11 %,

- Амортизация – 10 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино) на 2014 г.

Таблица 8

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 59,88 59,88 | 63,64 63,64 |

Обоснование объемов потребления холодной воды на 2014 г. приведено в нижеследующей таблице.

Таблица 9

Расчет объемов водопотребления Тёсовским сельским поселением

| № п/п | Наименование | Насел. чел | Норма водопотребления м3 на чел. в месяц | Количество месяцев | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, нецентрализованной канализацией, без ванн | 23 | 2,34 | 12 | 645,84 |
| 2. | Баня | 15 | 0,22 | 12 | 39,6 |
| 3. | Водомер |  |  |  | 111,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 796,44 |

Основные характеристики работы скважин Тёсовского сельского поселения приведены в следующей таблице.

Таблица 10

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды и отопление помещений скважин

| Наименование (номер) скважины | Марка насоса | Напор развиваемый насосом Н, м | Мощность электродвигателя Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи воды V, тыс. м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования, тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 с. Тёсово | ЭЦВ 6-6,3-85 | 60 | 3 | 0,6 | 0,81 | 0,194 | 15,971 |
| Скважина № 2 с. Тёсово | ЭЦВ 6-6,3-85 | 60 | 3 | 0,6 | 0,81 | 0,716 | 14,234 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 0,910 | 30,205 |

Рис. 3. Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

Рис. 4.  Распределение подъема воды каждой скважиной

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развития системы подачи питьевой воды потребителям.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- проводить мероприятия по  поддержанию  производительности  действующих водозаборов;

-  вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное  и энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 11

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наиме-нование органи-зации | Пери-од | Вид товара | Поднято воды, тыс. м3 | Подано воды в сеть, тыс. м3 | Поте-ри воды, тыс. м3 | Отпуще-но воды всего, тыс. м3 | Расход воды на нужды предприятия, тыс. м3 |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс. м3 |  |  |  | Объем воды по прибо-рам учета, тыс. м3 | Объем воды по норма-тивам, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на про-мывку сетей | прочие | Всего | Бюд-жетные | Населе-ние | Про-чие |  |  |
| МУП «ЖКХ» | 2014 год (план) | вода питьево-го качества | 0,910 | 0,910 | 0,114 | 0,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,796 | 0,000 | 0,796 | 0,000 | 0,111 | 0,685 |

На основании выше приведенных данных оплата по счетчикам в 2014 году составит 14 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Согласно плана численность жителей в Тёсовском сельском поселении на 2028 год составит 750 человек.

При уменьшении количества проживающего населения в Тёсовском сельском поселении планируется увеличение потребления холодной воды за счет роста численности населения, подключенного к водопроводным сетям.

В таблицу ниже сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов) в соответствии с имеющимися данными.

Таблица 12

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «ЖКХ» | 2014 год (план) | вода питьево-го качества | 0,910 | 0,910 | 0,114 | 0,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,796 | 0,000 | 0,796 | 0,000 | 0,111 | 0,685 |
| МУП «ЖКХ» | 2028 год (прогноз) | вода питьевого качества | 4,550 | 4,550 | 0,364 | 4,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,186 | 0,000 | 4,186 | 0,000 | 4,186 | - |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Система централизованного водоотведения в настоящее время отсутствует на территории поселения.

Очистных сооружений канализации в Тёсовском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует.

В Тёсовском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное  (высокоэффективное  и  энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

На расчетный срок (2028 г.) планируется реконструкция системы централизованного водоснабжения в селе Тёсово, а именно:

1. Реконструкция сетей водопровода.

2. Строительство новой артезианской скважины.

На расчетный срок (2028 г.) планируется строительство систем централизованного водоснабжения в д. Гольнево, д. Петровская Слобода, д. Никольская Слобода, д. Дедюрёво, д. Быково, а именно:

1. Прокладка сетей водопровода.

2. Строительство новых артезианских скважин.

Водопроводные сети

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии (степень износа доходит до 100 %), вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить замену и прокладку в с. Тёсово 6,800 км сетей и прокладку новых сетей в д. Гольнево – 1,500 км, д. Петровская Слобода – 7,000 км, д. Никольская Слобода – 1,500 км, д. Дедюрёво – 2,000 км, д. Быково – 1,500 км.

Артезианские скважины

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения в селе Тёсово, д. Гольнево, д. Петровская Слобода, д. Никольская Слобода, д. Дедюрёво, д. Быково планируется строительство новых артезианских скважин.

## 4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В Тёсовском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятой в соответствии с документами территориального планирования не планируется централизованное водоотведение.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Степень защищенности предполагаемого к эксплуатации водоносного горизонта оценивается по времени (t0) нисходящего движения загрязнения от поверхности земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород.

Территория ЗСО должна быть обеспечена охраной согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница зоны ограждена на высоту 2,2м оградой из сетчатых панелей по металлическим столбам; территория зоны спланирована и засеяна травой; к водозаборной скважине устраивается подъезд и площадка для стоянки техники с песчано-гравийным покрытием.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья.  Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети

Необходимо выполнить замену и прокладку в с. Тёсово 6,800 км сетей и прокладку новых сетей в д. Гольнево – 1,500 км, д. Петровская Слобода – 7,000 км, д. Никольская Слобода – 1,500 км, д. Дедюрёво – 2,000 км, д. Быково – 1,500 км. Всего необходимо выполнить замену и прокладку 20,300 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 25,375 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

Артезианские скважины

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения в селе Тёсово, д. Гольнево, д. Петровская Слобода, д. Никольская Слобода, д. Дедюрёво, д. Быково планируется строительство новых артезианских скважин.

Необходимо выполнить бурение и обустройство 6-ти артезианских скважин. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 18,000 млн. руб. (1 скважина = 3,00 млн. руб.).

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает МУП «Жилищно-коммунальная служба» (с. Новодугино). В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполняться следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт и строительство новых скважин, водонапорных башен.

Таблица 13

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтч/м3 | 33,2 | 28,2 | 22,4 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 12,5 | 10,5 | 8,0 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от администрации Тёсовского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.