Главе Высоковского сельского поселения

 Новодугинского района

 Смоленской области

 Тихомирову А.В.

 Уважаемый Александр Витальевич!

 МУП ЖКС предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» администрация Высоковское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2017г.

на территории муниципального образования Высоковское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с.Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 11,7+2,3 | 14,4+2,9 | 10,7+2,1 | 18,4+3,7 | 10,3+2,1 | 9,9+3,0 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,74+0,07 | 0,66+0,07 | 0,72+0,07 | 1,25+0,13 | 0,81+0,08 | 0,64+0,06 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,09+0,20 | 7,04+0,20 | 6,91+0,20 | 6,97+0,20 | 7,09+0,20 | 7,50+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,7+1,0 | 6,8+1,0 | 7,0+1,0 | 6,9+1,0 | 6,9+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,17+0,03 | 0,17+0,03 | 0,17+0,03 | 0,28+0,06 | 0,18 | 0,140+0,028 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,38+0,04 | 0,30+0,03 | 0,49+0,05 | 0,38+0,04 | 0,281+0,028 | 0,266+0,027 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 3,8+0,6 | 3,4+0,5 | 6,9+1,0 | 4,8+0,7 | 6,4+1,0 | 3,4+0,5 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,080+0,008 | 0,060+0,006 | 0,090+0,009 | 0,115+0,012 | 0,070+0,007 | 0,115+0,012 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 11,5+1,2 | 14,0+1,4 | 20,3+1,4 | 15,7+1,6 | 16,4+1,6 | 16,4+1,6 |
| Микробиологичиские исследования |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 0,115Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл |  не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |  не обнаружены |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник Е.А.Яшкин