Главе Высоковского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

Тихомирову А.В.

Уважаемый Александр Витальевич!

МУП ЖКС  предоставляет  информацию для размещения в средствах массовой информации  и на         официальном сайте  в сети  «Интернет» администрация Высоковское  сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам  лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области  за 4 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Высоковское  сельское

поселение Новодугинского  района Смоленской  области

| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.4 1074-01 п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колонка д. Александрино | Арт.скваж, д.Александрино | Колонка с.Высокое | Арт.сква.с .Высокое | Колонка д. Торбеево | Арт. Скваж. Торбеево |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 10,1+2,0 | 9,7+2,9 | 11,2+2,2 | 9,6+2,9 | 11,3+2,3 | 11,3+2,3 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,63+0,13 | 0,71+0,14 | 0,66+0,13 | 0,68+0,14 | 0,66+0,13 | Менее 0,58 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 6,99+0,20 | 6,95+0,20 | 6,87+0,20 | 6,89+0,20 | 6,99+0,20 | 7,04+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,7+1,0 | 6,8+1,0 | 8,3+1,2 | 7,8+1,2 | 7,8+1,2 | 7,8+1,2 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,17+0,03 | 0,15+0,03 | 0,15+0,03 | 0,17+0,03 | 0,140+0,028 | 0,15+0,03 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,65+0,13 | 0,71+0,14 | 0,79+0,16 | 0,77+0,15 | 0,71+0,14 | 0,84+0,17 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,9+0,4 | 3,4+0,5 | 6,6+1,0 | 3,5+0,5 | 5,3+0,8 | 6,4+1,0 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,050+0,025 | 0,050+0,025 | 0,06+0,03 | 0,050+0,025 | 0,030+0,015 | 0,06+0,03 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 15,7+0,5 | 17,1+0,5 | 16,2+0,5 | 16,7+0,5 | 16,2+0,5 | 15,2+0,5 |
| Микробиологичиские исследования |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 0,115Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены | не обнаружены |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. |

Начальник                                                                 Е.А.Яшкин