Главе МО

 Извековское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 Л.П.Суворовой

 Уважаемая Лидия Петровна!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Извековское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 4 квартал 2021г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Скважина Медведки | СкважинаЛипецы |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 1 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 2 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | **МЕНЕЕ 5** | 17,9+3,6 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | **МЕНЕЕ 0,5** | **2,9+0,6** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,23+0,20 | 7,25+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | **7,0+1,1** |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,15+0,04 | **0,34+0,07** |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | МЕНЕЕ 0,1 | 0,32+0,06 |
| СУЛЬФАТЫ | НЕ БОЛЕЕ 500 | Мг/дм куб | 6,8+1,4 | 10,8+2,2 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,023+0,012 | 0,14+0,07 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 10,4+1,0 | 21,1+1,4 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 10 | 11 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено |

 Начальник МУП «ЖКС» И.А.Васильев