**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количество** | **Сроки исполнения** | **Источник финансирования** | **Итоги выполнения** |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода ул.Молодежная, В.Фёдорова,  | 650м | 2019г. | Новодугинское сельское поселение | выполнено |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Моисеенко | 90м | 2019г. | Новодугинское сельское поселение | выполнено |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Труда | 350м | 2019г | Новодугинское сельское поселение | выполнено |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Специалистов | 250м | 2019г. | Новодугинское сельское поселение | Выполнено |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Горького | 120м | 2019г. | Новодугинское сельское поселение | Выполнено |
| 6.  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Красноармейская | 620м | 2019г. | Новодугинское сельское поселение | выполнено |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети в д. Перчиха |  | 2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 8. | Хлорирование водопроводной сети БР ул. Сенная, Зеленая Мелиоративная, 10 Марта | 4шт. | до 01.06. 2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнен |
| 9. | Замена участков водопроводных труб ул.Чкалова | 60м | 2019г | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 10. | Для бесперебойной подачи воды создать резерв насосов ЭЦВ | 4 шт. | резерв | Новодугинское сельское поселение | Выполнено |
| 11 | Резерв насосов второго подъема | 3шт. | резерв | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 12 | Замена задвижек дм 100   | 5 шт. | до 01.11.2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 13. | Очистка водопроводных колодцев | 10 шт. | До 01.10.2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 14. | Профилактический ремонт с частичной заменой узлов водоразборных колонок | 10 шт. | До 01.10.2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнено |
| 15. | Создать резерв материально-технических ресурсов для ликвидации последствий аварий на объектах МУП «ЖКС» |  | до 01.10.2019г. | МУП «ЖКС» | Выполнено  |

Мастер МУП ЖКС» В.Н .Бариненко