Проект актуализации схемы теплоснабжения Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области на 2025 год

**О Г Л А В Л Е Н И Е**

1. Основное положение и основание проведения актуализации схемы теплоснабжения с. Новодугино на 2025 год………………………………….. 3
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год……………………………………………………………………….….. 3
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2025 год……………………………………………………………….. 3
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства……………. 3
5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения………………….. 3
6. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период…………………………………………………………….. 3
7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………….3
8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического переоборудования источников тепловой энергии………………3
9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 год…………………………………….……………………………………. 4
10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива……………………………. 4
11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия………………… ……………………………………………………. 4

**1.Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения**

**с. Новодугино на 2025 года.**

 «Схема теплоснабжения с. Новодугино на период до 2035 года» утверждена Постановлением Администрации Новодугинского сельского поселения №119 от 30.12.2013 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения». Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения с. Новодугино является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. т№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 Актуализация схемы теплоснабжения с. Новодугино на период до 2025 года не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения с. Новодугино в утверждённую «Схему теплоснабжения с. Новодугино на период до 2035 года».

**2.Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год**.

Изменений не предусматривается.

**3.Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2025 год.**

Приложение.

**4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.**

Изменений не предусматривается.

**5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.**

Изменений не предусматривается.

**6.** **Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период.**

Изменений не предусматривается.

**7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.**

Изменений не предусматривается.

**8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического переоборудования источников тепловой энергии.**

Изменений не предусматривается.

**9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 г.**

Изменений не предусматривается.

**10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.**

Изменений не предусматривается.

**11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.**

Изменений не предусматривается.

Приложение

**Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО «СРТЭ», Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | №1 ЦРБ | 2 833,0 | 903,0 | 3 736,0 | 63,0 | 3 799,0 |
| ФГБУ "ЦЖКУ по ЗВО" МО РФ  | В/г № 1, Котельная № 65 | 4 077 | 1 201 | 5 278 | 225 | 5 503 |
| ФГБУ "ЦЖКУ по ЗВО" МО РФ  | В/г № 1, Котельная № 29 | 334 | 110 | 444 | 19 | 463 |
|   | **ВСЕГО** | **7 244,0** | **2 214** | **9 457,0** | **307** | **9 764,0** |