УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________ В.В. Иванов

“23” октября   2014 г.

(приложение № 1)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Краткая оценка возможной обстановки на территории

Новодугинского сельского поселения при разливе нефти и нефтепродуктов

Объектами экономики, использующими в своем производстве нефтепродукты и представляющие реальную угрозу жизни и здоровью людей являются:

1.1  АЗС № 24 ООО «Восток Ойл» расположена в с. Новодугино ул. Горького 17. Год постройки 1964. Продуктом хранения является бензин и дизельное топливо. Общий объем нефтепродуктов составляет 30 куб. м. АЗС предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей нефтепродуктами. АЗС работает с 8-00 до 16-00. Общая площадь АЗС составляет 0,7 га.

Автозаправочная станция работает по принципу самообслуживания с предварительной оплатой топлива или заправка может быть осуществлена рабочим заправщиком.

Технологические операции, производимые с нефтепродуктами:

- приём (слив) автомобильного топлива из автоцистерны (АЦ);

- хранение автомобильного топлива в резервуарах;

- выдача автомобильного топлива через ТРК;

- учёт автомобильного топлива.

### Технологические характеристики АЗС.

- Пропускная способность   - 50 заправок в сутки;

- Количество топливораздаточных колонок  - 3 шт.;

- Количество подземных резервуаров  - 3 шт.;

Резервуары (контейнеры) для хранения топлива в количестве 3 штук V=10м3 каждый заводского изготовления установлены подземно. Двустенная конструкция резервуаров исключает возможность их разгерметизации и утечки топлива.

Топливо на АЗК доставляется автотранспортом бензовозами с емкостью цистерны 8 м 3. Автоцистерна с топливом устанавливается на площадке АЦ. Для слива топлива используются стальные трубы, проложенные подземно.

Для аварийного слива топлива, на случай разгерметизации автоцистерны или других неисправностей автозаправщика, используется резервный резервуар объемом 25 м3 с приемным колодцем, размещенным на площадке АЦ.

1.2. АЗС №52 ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» расположена в д. Копариха. Год постройки 1976. Продуктом хранения является бензин и дизельное топливо. Общий объем нефтепродуктов составляет 75 куб. м. АЗС предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей нефтепродуктами. АЗС работает в круглосуточном режиме. Общая площадь АЗС составляет 10 тыс.кв.м..

Автозаправочная станция работает по принципу самообслуживания с предварительной оплатой топлива или заправка может быть осуществлена рабочим заправщиком.

Технологические операции, производимые с нефтепродуктами:

- приём (слив) автомобильного топлива из автоцистерны (АЦ);

- хранение автомобильного топлива в резервуарах;

- выдача автомобильного топлива через ТРК;

- учёт автомобильного топлива.

### Технологические характеристики АЗС.

- Пропускная способность   - 350 заправок в сутки;

- Количество топливораздаточных колонок  - 3 шт.;

- Количество подземных резервуаров  - 3 шт.;

Резервуары (контейнеры) для хранения топлива в количестве 3 штук V=25м3 каждый заводского изготовления установлены подземно. Двустенная конструкция резервуаров исключает возможность их разгерметизации и утечки топлива.

Топливо на АЗК доставляется автотранспортом бензовозами с емкостью цистерны 8 м 3. Автоцистерна с топливом устанавливается на площадке АЦ. Для слива топлива используются стальные трубы, проложенные подземно.

Для аварийного слива топлива, на случай разгерметизации автоцистерны или других неисправностей автозаправщика, используется резервный резервуар объемом 25 м3 с приемным колодцем, размещенным на площадке АЦ.

1.3  АЗС ООО «Восток Ойл» расположена в с. Новодугино ул. Механизаторов 3. Год постройки 2004. Продуктом хранения является бензин и дизельное топливо. Общий объем нефтепродуктов составляет 40 куб. м. АЗС предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей нефтепродуктами. АЗС работает в круглосуточном режиме. Общая площадь АЗС составляет 0,3 га.

Автозаправочная станция работает по принципу самообслуживания с предварительной оплатой топлива или заправка может быть осуществлена рабочим заправщиком.

Технологические операции, производимые с нефтепродуктами:

- приём (слив) автомобильного топлива из автоцистерны (АЦ);

- хранение автомобильного топлива в резервуарах;

- выдача автомобильного топлива через ТРК;

- учёт автомобильного топлива.

### Технологические характеристики АЗС.

- Пропускная способность   - 75 заправок в сутки;

- Количество топливораздаточных колонок  - 4 шт.;

- Количество подземных резервуаров  - 4 шт.;

Резервуары (контейнеры) для хранения топлива в количестве 4 штук V=10м3 каждый заводского изготовления установлены подземно. Двустенная конструкция резервуаров исключает возможность их разгерметизации и утечки топлива.

Топливо на АЗК доставляется автотранспортом бензовозами с емкостью цистерны 8 м 3. Автоцистерна с топливом устанавливается на площадке АЦ. Для слива топлива используются стальные трубы, проложенные подземно.

Для аварийного слива топлива, на случай разгерметизации автоцистерны или других неисправностей автозаправщика, используется резервный резервуар объемом 25 м3 с приемным колодцем, размещенным на площадке АЦ.

С целью предупреждения возникновения ЧС при разливе нефтепродуктов организации заблаговременно планируют и осуществляют мероприятия профилактического характера по снижению последствий крупных аварий и катастроф. С этой целью на объектах предусматривается:

- аттестация существующего технологического оборудования в соответствии  с техническими требованиями и нормами;

-  заблаговременное обеспечение подготовки сил и средств для ликвидации аварий;

- заблаговременное обеспечение рабочих и служащих к действиям в ЧС;

- содержание в постоянной готовности системы оповещения и связи.

Все резервуары и другое технологическое оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению нефтепродуктов исправны, соответствуют требованиям нормативно-технических документов, связанных с эксплуатацией нефтебаз, а также технической, пожарной и экологической безопасности и позволяют обеспечить безаварийные условия приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

- Краткий прогноз возникновения аварий (ЧС) на территории поселения при разливе нефтепродуктов.

Прогноз ущерба и численность пострадавшего населения.

2.1.   Возникновение чрезвычайной ситуации на АЗС №52, связанной с разливом нефтепродуктов может привести к пожару. При возникновении пожара на АЗС будет  временно приостановлено движение транспорта на автотрассе Вязьма – Ржев (р134). В зону задымления (при возгорании ГСМ)  могут попасть жители деревни Копариха, Подовражное (частный сектор)  с населением до 20 человек.

2.2. Возникновение чрезвычайной ситуации на АЗС №24, связанной с разливом нефтепродуктов может привести к пожару. При возникновении пожара на АЗС будет  временно приостановлено движение транспорта по улице Горького. Возможно возгорание складов ангаров расположенных на расстоянии 50м, также возможно возгорание частного сектора. В зону задымления (при возгорании ГСМ)  могут попасть жители с. Новодугино с населением 3962 человек.

2.3. Возникновение чрезвычайной ситуации на АЗС ООО «Восток Ойл», связанной с разливом нефтепродуктов может привести к пожару. При возникновении пожара на АЗС будет  временно приостановлено движение транспорта по улице Механизаторов. Возможно возникновение возгораний в частном секторе расположенном на расстоянии 50 м.В зону задымления (при возгорании ГСМ)  могут попасть жители с. Новодугино с населением 3962 человек.

2.4. Оповещение  на объектах, имеющих нефтепродукты, в случае возникновения аварий будет осуществляться:

а) АЗС №52:

АЗС оборудована системой оповещения с громкоговорящей связью, телефонной связью с подключением абонентов к городской телефонной сети. Персонал АЗС, клиенты, пассажиры заправляемого автотранспорта, находящиеся во время аварии на территории автозаправочной станции, оповещаются по локальной громкоговорящей системе оповещения установленным сигналом.

б) АЗС №24:

АЗС оборудована системой оповещения с громкоговорящей связью, телефонной связью с подключением абонентов к городской телефонной сети. Персонал АЗС, клиенты, пассажиры заправляемого автотранспорта, находящиеся во время аварии на территории автозаправочной станции, оповещаются по локальной громкоговорящей системе оповещения установленным сигналом.

в) АЗС ООО «Восток Ойл»:

АЗС оборудована системой оповещения с громкоговорящей связью, телефонной связью с подключением абонентов к городской телефонной сети. Персонал АЗС, клиенты, пассажиры заправляемого автотранспорта, находящиеся во время аварии на территории автозаправочной станции, оповещаются по локальной громкоговорящей системе оповещения установленным сигналом.

2.5. При возникновении пожара на объектах, имеющих нефтепродукты, потери среди рабочих и служащих составят единичные случаи.

При разливе нефтепродуктов  и возникновении пожара наибольший материальный ущерб будет нанесен экологическому состоянию окружающей среды.

- Порядок действий привлекаемых сил и средств

ликвидации разлива нефтепродуктов.

3.1. С целью  предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их возникновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществляются мероприятия  профилактического характера  по снижению последствий крупных аварий, по защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут  применяться и использоваться способы:

- обвалование растекающихся ГСМ;

- создание препятствий на пути растекания ГСМ;

- сбор ГСМ в естественных  углублениях (ловушках);

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки;

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес;

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов;

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов.

3.2.  Состав сил  и средств, привлекаемых  для ликвидации разлива нефтепродуктов:

| №п\п | Принадлежность | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКС» | 2-16-67 |
| 2 | Пожарная охрана ПЧ- 35 | 01, 2-11-01 |

3.3. В случае  загорания нефтепродуктов при разливе на АЗС будет задействован разработанный  и утвержденный План ликвидации разлива  нефтепродуктов.

3.4. Медицинская помощь пострадавшим оказывается вызовом бригад скорой помощи. Время прибытия в очаг поражения составляет от  5-10 мин.

3.5. Материально-техническое, инженерное, финансовое обеспечение при ликвидации последствий, возникшей ЧС осуществляется на АЗС -  за счет средств объекта, допустившего разлив нефтепродуктов;

3.6. В зону ЧС направляются оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям. При недостаточности сил и средств на ликвидацию возникшей ЧС по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в зону ЧС  направляются дополнительные силы и средства.

3.7. Управление производством работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов осуществляют председатель комиссии по ЧС  и ОПБ Новодугинского сельского поселения, руководители объектов до факта полного устранения аварии. Завершение работ документируется.

3.8. После ликвидации  ЧС в комиссию в трехдневный срок представляется отчет по факту выполненных работ. Отчет должен содержать:

- причину и обстоятельства  разлива нефти и нефтепродуктов;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

- уровень остаточного загрязнения.

Приложение № 1

к «Плану действий по предупреждению и ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

на территории Новодугинского сельского поселения

ПЛАН

оперативных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с  аварийным

разливом нефтепродуктов на территории

Новодугинского сельского поселения

| № п/п | Содержание выполняемых мероприятий | Время выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. | Доведение информации до органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению ситуаций об угрозе возникновения ЧС. | 25 мин | Председатель КЧС |
| 2. | Организация мониторинга и прогнозирование обстановки, определение первоначальных мер по предупреждению и ликвидации ЧС. | 1 час. | Штаб ГОЧС поселения |
| 3. | Оповещение сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС. | 30 мин. | Председатель КЧС |
| 4 | Определение необходимого количества специальной техники и средств, а также средств их доставки. | 1час | Председатель КЧС |
| 5 | Загрузка специальной техники и средств, их доставка в зону ЧС. | 2 часа |  |
| 6 | Подготовка к применению резервных резервуаров и емкостей. | постоянно | Председатель КЧС |
| 7 | Контроль за состоянием производственно-ливневой канализации и очистных сооружений. | постоянно | Руководитель предприятия |
| 8 | Подготовка к выдаче средств индивидуальной зашиты. | 2 часа |  |
| 9 | Подготовка автотранспорта и расчетов по обеспечению эвакуационных мероприятий из зоны возможной ЧС | 5 часов | Председатель ЭК |
| 2. При возникновении ЧС |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор руководящего состава и членов КЧС. Прибытие рабочей группы КЧС. | в рабочее время – 30 мин; в нерабочее – 1 час. | Председатель КЧС |
| 2 | Доведение обстановки и постановка задач на ликвидацию ЧС. | 30 мин. | Председатель КЧС |
| 3 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава. | постоянно |  |
| 4 | Выезд оперативной группы КЧС в зону ЧС и организация работ по координации действий. | 1 час | Председатель КЧС |
| 5 | Организация охраны зоны ЧС, обеспечение доставки АСФ, специальной техники и средств. | 2 часа |  |
| 6 | Организация регулирования движения в зоне ЧС. |  |  |
| 7 | Организация ликвидации ЧС силами и средствами: - МУП «ЖКС», применение инженерной техники; - 35 ПЧ, применение пожарных машин. | до 6 часов | Председатель КЧС |
|  | при перевозке нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом: - меры по ликвидации прекращения истечения нефти и нефтепродуктов; - обработка площади нефтеразлива и автотранспорта специальными средствами в целях недопущения возгорания и локализации нефтеразлива; - сбор и удаление нефти и нефтепродуктов; - эвакуация поврежденного автотранспорта; - доклад КЧС о проделанной работе. |  | Председатель КЧС |
|  | Донесение о проделанной работе по ликвидации ЧС, задействованных силах и средствах. | постоянно | Председатель КЧС |
| 3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС. |  |  |  |
| 1 | Обеспечение эвакуационных мероприятий: - оповещение рабочих и служащих о начале и порядке проведения эвакуации из зоны ЧС; - обеспечение организованного вывода эвакуируемого населения из зоны ЧС; |  | Председатель ЭК |
| 2 | Развертывание и формирование санитарных постов. |  | Зав. ФАП поселения |
| 3 | Организация питания и снабжения. |  | Председатель ЭК |
| 4 | Начало работ по ликвидации ЧС, при необходимости в 2-3 смены. |  | Председатель КЧС |