АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. НОВОДУГИНО ДО 2035 г. НА  ПЕРИОД  ДО 2019 ГОДА

О Г Л А В Л Е Н И Е

- Основное положение и основание проведения актуализации схемы теплоснабжения с. Новодугино до 2019 года………………………………………………………………………..  3

- Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период до 2019……………………………………………………………………….. 3

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2019 года………………………………………………………………………… 3

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства…………………………………………………………..… 3

- Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  в весенне-летний период функционирования  систем теплоснабжения………………………………………..………………… 3

- Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой  тепловой и электрической энергии в отопительный период……………………………………………………. 3

- Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………………………………..……………... 3

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического переоборудования источников тепловой энергии…………………………………………………………………… 3

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2019г……………………………………….….. 4

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………………………………………………………………..….. 4

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия……………………………………………………………….…. 4

1.Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

с. Новодугино на период до 2019 года.

«Схема теплоснабжения с. Новодугино на период до 2035 года» утверждена Постановлением Администрации  Новодугинского сельского поселения №119 от 30.12.2013 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения» . Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения с. Новодугино является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. т№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения с. Новодугино на период до 2019 года не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения с. Новодугино в утверждённую  «Схему теплоснабжения с. Новодугино на период до 2035 года».

2.Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период до          2019 года.

Изменений не предусматривается.

3.Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2019 года.

В связи с отключением абонентов баланс тепловой энергии на котельной в с. Новодугино («ЦРБ») на 2018 год следующий:

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО «СРТЭ», Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии,Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 «ЦРБ» | 3080,0 | 987,0 | 4067,0 | 92,0 | 4159,0 |

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

Изменений не предусматривается.

5. переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.

Изменений не предусматривается.

6. переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период.

Изменений не предусматривается.

7. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Изменений не предусматривается.

8. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического переоборудования источников тепловой энергии.

Изменений не предусматривается.

9. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2019 г.

Изменений не предусматривается.

10. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений не предусматривается.

11. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Изменений не предусматривается.