Совет депутатов

НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НоводугинскОГО районА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2020  №8

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы поселения к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов

Заслушав и обсудив отчет МУП «ЖКС» о ходе подготовки объектов жилищно- коммунальной сферы поселения к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов

Совет депутатов Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет МУП «ЖКС» о ходе подготовки объектов жилищно- коммунальной сферы поселения к работе в осенне - зимний период 2020-2021 годов.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Новодугинской районной газете «Сельские зори».

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области                                                                                 А.С.Анискин

# Отчет

# Новодугинского МУП «ЖКС» по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Жилой фонд:

- Замена и техобслуживание циркуляционных и дренажных насосов в домах № 1,3 по ул.Специалистов – 3шт.

- Ремонт тепловых задвижек в подвальных помещениях дома № 1 по ул.Специалистов- 2шт.

- Промывка и опрессовка системы отопления в жилых домах  № 1 и № 3  по ул.Специалистов, № 4 по ул.30 лет Победы.

Канализация:

- Текущий ремонт  по периметру резервуара приемной камеры с заменой решеток, служащих для задержания крупных отбросов.

- Ремонт шиберного колодца № 2.

- Заменены шибера в смотровых колодцах биопрудов № 3, № 4,

- Очищены и вывезены отходы с иловых площадок № 1 и № 2.

- Очищены от ила смотровые колодцы сливного коллектора в количестве 16 шт.

- Отремонтирована подъездная дорога к иловой площадке № 1.

- Замена 150м труб сливной канализации.

- Замена двух ж/б колодцев на сливной канализации

- Ведение мониторинга водных объектов.

Водопровод

1 . Очищено 12 водопроводных колодцев, отремонтировано 5 задвижек, 	проведено хлорирование водопроводной сети.

2.Проведен профилактический ремонт с частичной заменой узлов 4 	водоразборных колонок.

3. Ремонт и замена насосов ЭЦВ на артскважинах ул.Сенная, ул. 10 марта, 	ул.Зеленая, д.Княжино, д. Перчиха – 5шт.

3.  Устранено 22  аварии   водопроводной сети .

4. Капитальный ремонт водопроводной сети  в с. Новодугино, ул. 30 лет 	Победы, ул. Чкалова 1250 м.