АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» мая  2018 года                                                                                     № 14

Об утверждении Программы

вводного противопожарного

инструктажа в Администрации

Тесовского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645«Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций",Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Уставом Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Администрация Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу вводного противопожарного инструктажа в Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тесовское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области                                                                            А.И.Семенов

| - Утверждено постановлением Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области от 31.05.2018 № 14 |  |
| --- | --- |

### ПРОГРАММА

вводного противопожарного инструктажа

в Администрации Тесовского сельского поселения

Новодугинского района Смоленской области

Настоящая программа разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, Приказом МЧС России №645 от 12.12.2007 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся работников.

- Общие сведения о специфике и особенностях организации.

Помещения Администрации Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области одноэтажные отдельно стоящие здания. Планы эвакуации размещен на стенде противопожарной безопасности.

Единовременно в здании администрации могут находиться до 25 человек.

Система пожарной безопасности Администрации включает в себя следующие технические средства:

- первичные средства пожаротушения в достаточном объеме (порошковые огнетушители);

- автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения при пожаре;

Эвакуационные пути и выходы из зданий выполнены по установленным нормативам. Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми табло «ВЫХОД».

- Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность работника за соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях Администрации устанавливается инструкцией о пожарной безопасности.

При несоблюдении требований установленного противопожарного режима к работнику могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, увольнение.

Ответственность за несоблюдение требований противопожарного режима установленная государством, отражена в Кодексе РФ об административных правонарушениях (ст. 20.4) и Уголовном кодексе РФ (ст.219).

- Ознакомление с установленным противопожарным режимом

в организации, распоряжением об установлении противопожарного режима, инструкциями по пожарной безопасности

Противопожарный режим в Администрации устанавливается распоряжением и инструкциями по пожарной безопасности. Распоряжение и инструкции обновляются по мере необходимости в связи со сменой ответственных лиц, либо изменениями законодательства в области пожарной безопасности.

Основные требования противопожарного режима:

- Запрещается курение и применение открытого огня на территории и в помещениях, кроме мест, отведенных для курения;

- Запрещается на территории и в помещениях оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- Запрещается использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и пути эвакуации;

- Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в металлических шкафах;

- При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах;

- Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси);

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно крепить к полу;

- Уборку рабочих мест проводить методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей;

- Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки, бытовые электроприборы и компьютеры в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- Обеспечить постоянное присоединение пожарных рукавов к пожарному крану и пожарному стволу;

- Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

- Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) работнику необходимо:

- Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону – 01, 112, 101;

- Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю;

- При возможности открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания;

- При возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы;

- Покидая помещение или здание выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна.

- Отключить электросеть.

ВНИМАНИЕ! Возгорание еще не является пожаром. Пожар – это НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ горение. Если есть возможность потушить возгорание первичными средствами (пожарный кран, огнетушитель) – воспользуйтесь ей. Но, только при наличии уверенного навыка использования первичных средств пожаротушения!

При пожаре, зачастую, люди гибнут не от открытого огня, а от отравления угарным газом. Угарный газ скапливается в верхних уровнях помещения, поэтому, имеет смысл, при эвакуации, передвигаться как можно ниже (на четвереньках, ползком