Главе МО

 Извековское сельское поселение

 Новодугинского района

 Смоленской области

 Л.П.Суворовой

 Уважаемая Лидия Петровна!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Извековское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2022г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | СкважинаЛипецы | Медведки колонка  |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 1 | 2 | 1 | 2 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 1 | 0 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 17,0+3,4 | 7,0+2,1 | 16,4+3,3 | 7,8+2,3 |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | 6,5+1,3 | **3,6+0,7** | **6,2+1,2** | **3,7+0,7** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,25+0,20 | 7,22+0,20 | 7,22+0,20 | 7,23+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,3+0,9 | 6,9+1,0 | 6,4+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | **0,40+0,08** | 0,23+0,06 | **0,39+0,08** | 0,25+0,06 |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,32+0,06 | 0,18+0,04 | 0,31+0,06 | 0,19+0,04 |
| нитриты | 3,0 | Мг/дм куб | 0,08+0,04 | 0,028+0,014 | 0,08+0,04 | 0,029+0,015 |
| сульфаты  | 500 | Мг/дм куб | 14,5+2,9 | 8,1+1,6 | 14,1+2,8 | 8,7+1,7 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 22,3+1,4 | 12,5+1,3 | 21,8+1,4 | 14,0+1,4 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 1 | не обнаружено | не обнаружено | 5 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

 Начальник МУП «ЖКС» О.А.Милов