Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.41074-01п.3.4.3. | Единицы измерения |
| Колонка д. Липецы | Скважина Медведки | СкважинаЛипецы | Медведки колонка  |
|  |  |
| Запах20 град.С  | 2 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 20,5+4,1 | **22,3+4,5** | 19,8+4,0 | **22,6+4,5** |
| мутность | 2,6-3,5 | Мг/дм куб. | **3,0+0,3** | **3,2+0,3** | **2,81+0,28** | **более 8** |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,55+0,20 | 7,25+0,20 | 7,54+0,20 | 7,23+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 5,8+0,9 | 6,5+1,0 | 5,6+0,8 | 6,6+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,36+0,07 | **0,69+0,14** | **0,36+0,07** | **0,67+0,13** |
| Аммиак и аммоний -ион | Не более 2,0 | Мг/дм куб | 0,39+0,04 | 0,34+0,03 | 0,38+0,04 | 0,35+0,04 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 2,8+0,4 | 2,1+0,3 | 2,8+0,4 | 2,2+0,3 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,176+0,018 | 0,136+0,014 | 0,168+0,017 | 0,142+0,014 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 23,8+1,4 | 25,2+1,4 | 22,8+1,4 | 26,1+1,4 |
|  |  |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 2 | не обнаружено | 10 | 4 |
| Общие колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии  | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

 И.о начальника МУП «ЖКС» Л.Г.Смирнова