Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 1 квартал 2016г.

на территории муниципального образования Извековское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | Единицы измерения | Результаты исследований | | | | | | |
| Арт. Скваж. д.Липецы | | Колонка д. Липецы | | Арт. Скваж. д. Медведки | | Колонка л. Медведки |
| Санитарно-гигиенические исследования | | | | | | | | | |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | | 1 | | 2 | | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| цветность | 20 | градусов | 11,5+2,3 | | 9,3+2,8 | | 15,5+3,1 | | 15,5+3,1 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,84+0,08 | | 0,83+0,08 | | 1,35+0,14 | | 1,25+0,13 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 7,17+0,20 | | 7,66+0,20 | | 6,63+0,20 | | 7,40+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,4+1,0 | | 6,7+1,0 | | 6,4+1,0 | | 6,7+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,23+0,05 | | 0,18+0,04 | | 0,22+0,04 | | 0,23+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,59+0,06 | | 0,069+0,007 | | 0,96+0,10 | | 1,35+0,13 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 4,7+0,7 | | 6,9+1,0 | | 7,2+1,1 | | 9,9+1,5 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 2,55+0,26 | | 1,15+0,12 | | 1,05+0,10 | | 2,15+0,21 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 18,1+1,8 | | 16,2+1,6 | | 6,4+1,4 | | 20,1+1,4 |
| Микробиологичиские исследования | | | | | | | | | |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | 5 | 7 | | 8 | | 10 | |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружено | | не обнаружены | | не обнаружены | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружены | не обнаружено | | не обнаружены | | не обнаружены | |
| Примечание: черным шрифтом выделены показатели, которые не соответствуют государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам. | | | | | | | | | |

И.о.начальника МУП «ЖКС» Т.Н.Степанова