Сведения о качестве питьевой воды

по результатам  лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области  за 1 квартал 2018г.

на территории муниципального образования Тесовское  сельское

поселение Новодугинского  района Смоленской  области

| Показатели | Норматив Сан Пин 2.1.4 1074-01 п.3.4.3. | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колонка д. Капустино | Колонка л. Минино | Колонка с.Тесово | Артскважина Минино | Артскважина Тесово | Артскважина Капустино |
| Запах20 град.С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2 | балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | градусов | 10,7+2,1 | 10,4+2,1 | 9,6+2,9 | 14,7+2,9 | 9,6+2,9 | 11,3+2,3 |
| мутность | 1,5 | Мг/дм куб. | 0,74+0,15 | 0,63+0,13 | 0,74+0,15 | 0,74+0,15 | 0,77+0,15 | 0,65+0,13 |
| рН | 6,0-9,0 | Ед. | 6,96+0,20 | 6,88+0,20 | 6,95+0,20 | 6,94+0,20 | 6,88+0,20 | 6,99+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | Моль/дм куб | 6,9+1,0 | 6,4+1,0 | 6,9+1,0 |  | 6,4+1,0 | 6,8+1,0 |
| железо | 0,3 | Мг/дм куб | 0,28+0,06 | 0,15+0,03 | 0,26+0,05 | 0,25+0,05 | 0,28+0,06 | 0,27+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | Мг/дм куб | 0,73+0,15 | 0,64+0,13 | 0,76+0,15 | 0,77+0,15 | 0,73+0,15 | 0,76+0,15 |
| нитраты | 45,0 | Мг/дм куб | 4,9+0,7 | 6,4+1,0 | 4,3+0,6 | 4,2+0,6 | 6,9+1,0 | 2,6+0,4 |
| нитриты | 3,3 | Мг/дм куб | 0,08+0,04 | 0,06+0,03 | 0,07+0,04 | 0,06+0,03 | 0,08+0,04 | 0,06+0,03 |
| хлориды | 350 | Мг/дм куб | 18,1+0,5 | 16,7+0,5 | 18,1+0,5 | 13,7+0,5 | 17,6+0,5 | 17,6+0,5 |
| Общее микробное число | Не более 50 | Число образующих колонии бактерий 1мл | Не обнаружено | не обнаружено | 5 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | Число бактерий в 100мл | не обнаружено | не обнаружены | не обнаружены | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

Начальник МУП «ЖКС»                                                                                       Е.А.Яшкин