Главе муниципального образования

Тесовское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области

А.И.Семенову

Уважаемый Александр Иванович!

МУП «ЖКС» предоставляет информацию для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» администрация Тесовское сельское поселение

Сведения о качестве питьевой воды

по результатам лабораторных исследований АИЛЦ Гагаринского филиала ФБУЗ «Центра гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области за 3 квартал 2020г.

на территории муниципального образования Тесовское сельское

поселение Новодугинского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Норматив  Сан Пин  2.1.4  1074-01  п.3.4.3. | | Единицы измерения | |  |
| Колонка д. Капустино | Колонка л. Минино | Колонка с.Тесово | Артскважина Минино | Артскважина Тесово | Артскважина Капустино |
|  | |  | | |  |
| Запах20 град.С | 2-3 | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах 60гад. С | 2-3 | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привкус | 2-3 | | балла | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| цветность | 20 | | градусов | | 5,1+1,5 | менее 5 | 6,0+1,8 | менее 5 | 5,4+1,6 | менее 5 |
| мутность | 2,6-3,5 | | Мг/дм куб. | | менее1 | менее 1 | 1,47+0,15 | менее 1 | 1,13+0,11 | менее 1 |
| рН | 6,0-9,0 | | Ед. | | 7,25+0,20 | 7,78+0,20 | 7,65+0,20 | 7,82+0,20 | 7,77+0,20 | 7,42+0,20 |
| Общая жесткость | 7,0 | | Моль/дм куб | | 6,8+1,0 | 6,6+1,0 | 6,9+1,0 | 6,5+1,0 | 6,8+1,0 |  |
| железо | 0,300 | | Мг/дм куб | | 0,26+0,05 | 0,30+0,06 | 0,28+0,06 | 0,29+0,06 | 0,27+0,05 | 0,26+0,05 |
| Аммиак и аммоний -ион | 1,5 | | Мг/дм куб | | 0,151+0,015 | 0,193+0,019 | 0,121+0,012 | 0,186+0,019 | 0,124+0,012 | 0,142+0,014 |
| нитраты | 45,0 | | Мг/дм куб | | **74+11** | 1,45+0,22 | 1,22+0,18 | 1,40+0,21 | 1,17+0,18 | 13,2+2,0 |
| нитриты | 3,0 | | Мг/дм куб | | 0,068+0,007 | 0,078+0,008 | 0,068+0,07 | 0,072+0,07 | 0,065+0,006 | 0,058+0,006 |
| хлориды | 350 | | Мг/дм куб | | 8,6+1,9 | 7,6+1,7 | 7,6+1,7 | 6,7+1,5 | 6,7+1,5 | 6,7+1,5 |
|  | |  | |
| Общее микробное число | Не более 50 | | Число образующих колонии бактерий 1мл | | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие | | Число бактерий в 100мл | | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |

И.о.начальника МУП «ЖКС» Л.Г.Смирнова